## Rendezett
Projekt-szám | Projektnév | Sorszám | Munka megnevezése | Prioritási sorrend az előterjesztésben felsorolt szempontok alapján |  |  | Vízgyűjtő terület neve | Településrész | terv típusa | Megjegyzés
|  |  |  | 1. - 6. (0 - 5 p) | 7. -10. (0. - 5. p) | Összesen
1 | Belváros rehab. programhoz kapcsolódó csapadékcsatorna rekonstrukció | 1 | Belváros rehab. programhoz kapcsolódó csapadékcsatorna rekonstrukció | 5 | 5 | 10 | J.4 | Belváros | terv van, engedélyezés folyamatban | A városrehabilitációs projekt része
2 | Bíró M. u. és a Kinizsi u. közötti terület csapadékvízelvezetése | 2 | Páter Patika - FVM és az Avas árok közötti terület csapadékvízelvezetése | 5 | 5 | 10 | J.3 | Belváros | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | A Páter Patika - FVM és a vasúti töltés közötti terület csapadékvízelvezetése nincs megoldva
|  | 3 | A Biró M. u. és a Kinizsi u. között lévő É.-D. irányú, 2774 hrsz.-ú árok zárttá tétele |  |  |  |  | Belváros | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | Az árok csapadékos idő esetén elönti a környező ingatlanokat
|  | 4 | Béke ligeti Iskola és a Petőfi utcai elöntések megszüntetése |  |  |  |  | Belváros | elvi vízjogi engedély | A gerinccsatorna épületek alatt húzódik, gázvezeték szabálytalan keresztezései (pl.: gázvezeték elfagyás)
|  | 5 | Avas árok zárttá tétele a Páterdombi gyalogos aluljárótól a Berzsenyi u.-ig II. ütem |  |  |  |  | Belváros | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A Páterdombi gyalogos aluljárótól az Erzsébet étteremig tartó szakasz I. ütemként a Kohéziós Alap program II. ütemébe jelenleg pályázat elbírálási szakaszban van
3 | Zala utca árvízvédelmi kapu átépítése és csapadékvíz elvezetés | 6 | Zala utca árvízvédelmi kapu átépítése és csapadékvíz elvezetés | 5 | 5 | 10 | B.1 | Kaszaháza | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A Zalán lefolyó árvízi hozamkor jelentkező aktív védekezések számának csökkentése érdekében
4 | Kis utca és Október 6. tér átkötése | 7 | Kis utcai óvoda parkoló csapadékvíz-elvezetése | 5 | 4 | 9 | J.3. | Belváros | tervezni kell, kiviteli terv szükséges | Az óvoda csapadékos időjárásban nem közelíthető meg, szükséges az útkapcsolat a Kis utca és Október 6. tér között
5 | Ifjúság u. 819/5 hrsz.ú út csapadékvízelvezetése | 8 | Ifjúság u. 819/5 hrsz.ú út csapadékvízelvezetése | 5 | 4 | 9 | J.4 | Kertváros | engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A terület csapadékvízelvezetése nem megoldott.
6 | Eötvös iskola melletti járda csapadékvízelvezetése | 9 | Eötvös iskola melletti járda csapadékvízelvezetése | 5 | 4 | 9 | J.4. | Kertváros | engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A járdáról a víz nem folyik el, a gyalogos közlekedést nehezíti.
7 | Béke u. csapadékvízelvezetése | 10 | Béke u.-nak a Hock J. u.-tól É.-ra lévő szakasza | 5 | 4 | 9 | J.5 | Ola | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (engedély meg van) | Nincs csapadékvízelvezetés, a járdákon az épületekhez folyik a víz
8 | Rákóczi út - Arany J. u. - Platán sor - Gasparich út által határolt terület csapadékvízelvezetése az út rekonstrukcióval párhuzamosan | 11 | Püspöki G. u.nak a Dózsa Gy. u. – Gárdonyi G. u. közötti terület csapadékvízelvezetése | 5 | 4 | 9 | J.4 | Belváros | engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | A járdákról a víz nem folyik el, áztatja a házak falát
|  | 12 | Pintér M. u. járdák csapadékvízelvezetése |  |  |  |  | Belváros | engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | A járdákról a víz nem folyik el, áztatja a házak falát
|  | 13 | Gárdonyi G. u. csapadékvízelvezetése az út rekonstrukcióval párhuzamosan | [6 empty] | A járdákon, valamint az útburkolaton a csapadékvíz nem folyik el, áztatja az épületek falát
|  | 14 | Mikes K. u. Dózsa Gy. u. és a Gárdonyi G. u. közötti szakaszának csapadékvízelvezetése az út rekonstrukciójával párhuzamosan | [6 empty] | A járdákon, valamint az útburkolaton a csapadékvíz nem folyik el, áztatja az épületek falát
|  | 15 | Lörincz b. u.-nak a Gasparich út 5. és a Gárdonyi G. u. 2. közötti területének csapadékvízelvezetése | [6 empty] | A két épület közötti területen, a tervezett parkoló helyén a víz megáll
|  | 16 | Batsányi J. u. csapadékvízelvezetése az út rekonstrukcióval párhuzamosan | [6 empty] | A járdákon, valamint az útburkolaton a csapadékvíz nem folyik el, áztatja az épületek falát
9 | Rákóczi út alatti csapadékcsatorna rekonstrukció | 17 | Rákóczi út alatti csapadékcsatorna rekonstrukció | 4 | 4 | 8 | J.4 |  |  | A 76. sz. fkl. út önkormányzati kezelésbe adásához kapcsolódóan
10 | Jókai u. 45. társasház csapadékvízelvezetése | 18 | Jókai u. 45. társasház csapadékvízelvezetése | 4 | 4 | 8 | J.4 | Belváros | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Lakossági igény a társasházak melleti terület csapadékvízelvezetésére.
11 | Ságod városrész csapadékvízelvezetése | 19 | Ságod városrész csapadékvízelvezetése | 4 | 4 | 8 | B.4.1 | Ságod | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A városrész több részén a csapadékvízelvezetés nincs megoldva, (különösen a Csapási és Telekalja u.-ban) egységes rendszer kiépítése szükséges.
|  | 20 | Csapási és Telekalja u. csapadékvízelvezetése |  |  |  | B.3 | Ságod | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Lakossági igény, az utcákban nagy felületeken megáll a víz, elvezetése szükséges.
12 | Bíbor u. csapadékcsatorna átépítése Z-1-2 j. csatorna (Bíbor utca - Hock János utca csomópont) | 21 | Bíbor u. csapadékcsatorna átépítése Z-1-2 j. csatorna (Bíbor utca - Hock János utca csomópont) | 4 | 4 | 8 | J.7 |  | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | Az új csomópont csapadékvíz-elvezetésének befogadója a 80-as években épült csatorna, melynek sem állapota, sem vízszállító képessége nem kielégítő
13 | Kodály Z. u. mögötti garázsok csapadékvízelvezetése II. ütem | 22 | Kodály Z. u. mögötti garázsok csapadékvízelvezetése II. ütem | 4 | 4 | 8 | B.4., B.3 | Landorhegy | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Mintegy 50 db garázs fala ázik a domboldalon lezúduló vizektől
14 | Virágzó mező utca csapadékvíz elvezetése | 23 | Virágzómező utca burkolatszélesítés és csapadékvíz elvezetés | 4 | 4 | 8 | B.1.1 | Nekeresd | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | Nagy intenzitású csapadék esetén az alacsonyabban fekvő területek elöntésre kerülnek
15 | Tüttő Gy. u. és a Csácsi u. közötti terület csapadékvízelvezetése | 24 | Tüttő György utca csapadékvíz elvezetése | 4 | 4 | 8 | J.1.1 | Csács | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | Nagy intenzitású csapadék esetén elöntésre kerülnek az ingatlanok
15 | Tüttő Gy. u. és a Csácsi u. közötti terület csapadékvízelvezetése | 25 | Csilla utca csapadékvíz elvezetés | 4 | 4 | 8 | J.1.2 | Csács | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | Az árok kontraeséses, a csapadékvíz pang
|  | 26 | Csácsi utca árokfelújítás |  |  |  |  | Csács | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | Az árok feliszapolódott, az átereszek szintje, átmérője nem megfelelő
16 | Esze Tamás utca északi végének csapadékvíz elvezetése | 27 | Esze Tamás utca északi végének csapadékvíz elvezetése | 4 | 4 | 8 | J.1.12 | Besenyő | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | Az ingatalnok egy részét elönti a víz
17 | Toposháza utca csapadékvíz-rendezés | 28 | Toposháza utca csapadékvíz-rendezés I. ütem | 5 | 3 | 8 | Szentmi-hályfai patak | Bazita | vízjogi létesítési engedély van | Az utca középső szakaszán rendszeres elöntések jelentkeznek, többszöri lakossági panasz
18 | Fenyő és Mező Imre utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukció (3B Hungária Kft. telephely) | 29 | Fenyő és Mező Imre utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukció (3B Hungária Kft. telephely) | 4 | 4 | 8 | J.2. | Páterdomb | tervezés folyamatban | A volt gyantagyár területét rendszeresen elönti a csapadékvíz, a tulajdonosok vállalták a belső vízelvezető rendszer rendbetételét, befogadót kell biztosítani
19 | Kaszaházi telekakakítás csapadékvíz-elvezető hálózat befogadó rendezése | 30 | Kaszaházi telekakakítás csapadékvíz-elvezető hálózat befogadó rendezése | 4 | 3 | 7 | B.2. | Kaszaháza | terv van, módosítani és engedélyeztetni szükséges | A telektulajdonosok építik a lakóterület vízelvezető hálózatát, befogadót kell biztosítani
20 | Páterdomb csapadékvízelvezetése | 31 | Páterdomb csapadékvízelvezetése | 4 | 3 | 7 | J.2 | Páterdomb | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (engedély megvan) | A Báthori u., Varga G. u., a Farkas D. u., a Radnóti M. u., a Szegfű u., a Tulipán u., valamint a Gönczi F. u. csapadékvízelvezetése
21 | Domb utca csapadékvízelvezetése | 32 | Domb utca Klapka Gy. utca - Csácsi-hegyi út közötti szakaszának csapadékvíz-elvezetése | 4 | 3 | 7 | J.1. | Csács | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (a terv kész, engedélyezés előkészületben) | A Domb u.-tó É.-ra lévő területek csapadékvízeinek elvezetése, üzemeltetési problémák jelentkeznek, rendszeres a hordaléklerakódás, padkakimosódás
|  | 33 | Domb utca Klappka Gy. utca és Felső-Válicka közötti szakaszának csapadékvízelvezetése |  |  |  |  | Csács | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A Domb u.-tó É.-ra lévő területek csapadékvízeinek elvezetése, üzemeltetési problémák jelentkeznek, rendszeres a hordaléklerakódás, padkakimosódás
22 | Mező utca csapadékvíz-elvezetése | 34 | Mező utca csapadékvíz-elvezetés | 4 | 3 | 7 | J.1.1 | Csács | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (engedély megvan) | Az árokban a kontraesés miatt több helyen a víz pang
23 | Teskándi út csapadékvíz elvezetés | 35 | Teskándi út csapadékvíz elvezetés | 4 | 3 | 7 | J.8 | Vorhota | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | Az árok kontraeséses, folyamatos a vízpangás
24 | Öveges ÁMK bővítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés | 36 | Öveges ÁMK bővítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés | 4 | 3 | 7 | B.7 | Andráshida | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Belső hálózat, a csapadékvíz elvezetés nem megoldott, a csapadékvíz az épületek alá folyik
25 | Bozsoki u. 2. sz. ingatlan elöntés elleni védelmét biztosító árokszakasz kiépítése | 37 | Bozsoki u. 2. sz. ingatlan elöntés elleni védelmét biztosító árokszakasz kiépítése | 4 | 3 | 7 | J.1.1 | Bozsok | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Az ingatlanokat elönti a víz
26 | Ebergényi u. csapadékvízelvezetése | 38 | Ebergényi utca Zengő u.-Karácsony S. u. közötti szakasz árokfelújítás | 4 | 3 | 7 | J.6 | Egerszeghegy | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Az átereszek átmérője nem megfelelő, elöntés rendszeresen jelentkezik
|  | 39 | Ebergényi utca Dalos utcától délre eső szakaszának csapadékvíz elvezetése |  |  |  | J.9.2 | Egerszeghegy | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A vízelvezetés nincs megoldva, elöntés jelentkezhet
|  | 40 | Citromfű utca csapadékvíz elvezetés |  |  |  | J.6 | Egerszeghegy | engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | Vízelvezetés nem megoldott
27 | Zrinyi u. és a Bartók B. u. csapadékvízelvezetése | 41 | Bartók B. utca csapadékcsatorna rekonstrukció | 4 | 3 | 7 | J.2. |  | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | Az útépítéssel párhuzamosan szükséges csapadékvízelvezetési munka
|  | 42 | Zrínyi út csapadékcsatorna felújítás | [5 empty] | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | A csatorna kapacitása a megváltozott lefolyási viszonyok miatt ma már nem elégséges, visszaduzzasztás, balesetveszély
28 | Vágóhid u.-i Sportcentrum körüli terület csapadékvízelvezetése, árkok zárttá tétele | 43 | Vágóhid u.-i Sportcentrum körüli terület csapadékvízelvezetése, árkok zárttá tétele | 4 | 3 | 7 | J.5 |  |  | A terület vízrendezése nincs megoldva
29 | Landorhegyi u. Platán sor - és Csertán S. u. közötti szakaszától D.-eső területek csapadékvízelvezetésének rekonstrukciója | 44 | Landorhegyi u. Platán sor - és Csertán s. u. közötti szakaszától D.-eső területek csapadékvízelvezetésének rekonstrukciója | 4 | 3 | 7 | J.4 | Landorhegy |  | Lakossági bejelentések alapján a rendszer elöregedett és funkcióját nem tudja teljesíteni.
30 | Újhegyi út járdaépítés kapcsán vízelvezető árok zárttá tétele | 45 | Újhegyi út járdaépítés kapcsán vízelvezető árok zárttá tétele | 4 | 3 | 7 | J.8. | Vorhota | terv van, vízjogi létesítési engedély folyamatban | Az országos közút korszerűsítésre kerül, illetve járda épül, szükséges a meglévő árok zárttá tétele
31 | Alsóerdei út 5. sz. csapadékvíz elöntés elleni vízelvezetés | 46 | Alsóerdei út 5. sz. csapadékvíz elöntés elleni vízelvezetés | 3 | 4 | 7 | J.5 | Kertváros | engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | Vízátfolyás
32 | Volt Andráshida AG alatti területek csapadékvízelvezetése | 47 | Volt Andráshida AG alatti területek csapadékvízelvezetése | 3 | 4 | 7 | B.8. | Andráshida | vízjogi létesítési engedély szükséges | Az Andráshida utcai ingatlanokon elöntések vannak, befogadót kell biztosítani az iparterület számára
33 | Gazdaság utca csapadékvíz elvezetése | 48 | Gazdaság utca csapadékvíz elvezetése | 3 | 3 | 6 | B.9 | Andráshida | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (engedély megvan) | A jelenlegi csatorna állapota rendezetlen, a beépítésre szánt területek csapadékvízének megjelenésekor kapacitása elégtelenné válik
34 | Bánya utca csapadékvíz elvezetése | 49 | Bánya utcai telephelyek feletti partfal stabilizálása és csapadékvíz elvezetése | 3 | 3 | 6 | J.2 |  | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (engedély megvan) | A felhagyott homokbánya folyamatosan mosódik az alacsonyabban fekvő telephelyek területére, a partfal balesetveszélyes, a növényzet tartja
|  | 50 | Bánya utca csapadékcsatorna rekonstrukció | [6 empty] | A csatorna több helyen tönkrement
35 | Kutasi út - Körmendi út között húzódó árok rendezése | 51 | Kutasi út - Körmendi út között húzódó árok rendezése | 3 | 3 | 6 | B.7 | Andráshida | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | A nagy intenzitású esőzéskor a kertek elöntésre kerülnek
36 | Nyíres utca csapadékvíz elvezetés III. ütem | 52 | Nyíres utca csapadékvíz elvezetés III. ütem | 3 | 3 | 6 | B.7 | Andráshida | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Az árok állapota leromlott
37 | Alkotmány utca árok átépítése | 53 | Alkotmány utca árok átépítése | 3 | 3 | 6 | J.6 | Egerszeghegy | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Kontraesés miatt a víz pang
38 | Szentmártoni u.-Rét u. közötti árok felújítása | 54 | Szentmártoni u.-Rét u. közötti árok felújítása | 2 | 4 | 6 | B.5 | Andráshida | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | Az árok kimélyült, elfajult
39 | Városgazdálkodási Kft telephelye, 7155/24 hrsz-ú önkormányzati ingatlan elöntés elleni vízelvezetés | 55 | Városgazdálkodási Kft telephelye, 7155/24 hrsz-ú önkormányzati ingatlan elöntés elleni vízelvezetés | 3 | 3 | 6 | B.7 | Andráshida | engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A telephelyet gyakran elönti a víz
40 | Gorkij utca és Átalszegett u. csapadékcsatornázása | 56 | Gorkij utca és Átalszegett u. csapadékcsatornázása | 3 | 3 | 6 | J.4. | Kertváros | engedélyezés folyamatban | a társasházak környékén a vízrendezés nem rendezett, a meglévő rendszert fel kell újítani, a Gorkij utcában nincs csatorna
41 | Besenyő városrész csapadékvízelvezetése | 57 | Esze T. u. - Besenyő u. - Cseresznyésszeri u. - Kutilapu u. - Posta u. - Csörge u. -Szövetkezet u. csapadékvízelvezetése | 3 | 3 | 6 | J.1.1.2 |  |  | Az út melletti csapadékvízelveztő árkok rendezetlenek, az átereszek folyásszintjei sok helyen nem megfelelőek, ezért az ingatlanokat a víz több helyen elönti
42 | Patkó u. csapadékvízelvezetése | 58 | Patkó u. - Pacsirta - Balatoni út közötti csapadékcsatorna felújítása | 3 | 2 | 5 | J.1.1 | Csács | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A csatorna állapota leromlott, átmérőszűkület
|  | 59 | Patkó u. 32. sz. melletti árok átépítése |  |  |  | J.1.2 | Csács | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | A befogadó felújítása szükséges - az árok állapota rendezetlen, hordaléklerakódás
43 | Kosztolányi út 2334 hrsz alatt lévő garázsok védelmét biztosító csapadékvíz elvezetés | 60 | Kosztolányi út 2334 hrsz alatt lévő garázsok védelmét biztosító csapadékvíz elvezetés | 3 | 2 | 5 | J.3 | Belváros | engedélyezési és kiviteli terv (nincs) | Vízelvezetés nincs, elöntés jelentkezik
44 | Fenyő utca bővítéshez, iparterület megosztáshoz szükséges csapadékcsatorna fejlesztés | 61 | Fenyő utca bővítéshez, iparterület megosztáshoz szükséges csapadékcsatorna fejlesztés | 2 | 3 | 5 | J.2. | Páterdomb | tervezés folyamatban | A telephelyek megosztását követően ki kell építeni az útcsatlakozást, illetve a vízelvezetést
45 | Király utca csapadékvíz elvezetése | 62 | Király utca csapadékvíz elvezetése | 2 | 2 | 4 | B.2 | Neszele | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (engedély megvan) | A járda balesetveszélyes a mellette lévő árok mélysége miatt
46 |  | 63 | Jedlik Á. utca 2-8. előtti árok átépítése |  |  |  | B.3 | Neszele | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | Az árok állapota leromlott, a meder elemek bedőlnek a kerítések állékonyságát veszélyeztetve
47 | Kaszaházi út Ságodi út és körforgalom közötti szakaszának csapadékvíz elvezetése | 64 | Kaszaházi út Ságodi út és körforgalom közötti szakaszának csapadékvíz elvezetése | 2 | 2 | 4 | B.1.1 | Kaszaháza | vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv (folyamatban) | A kerékpárút építés miatt szükséges a meglévő árok lefedése
48 | Építők úti csapadékcsatorna felújítása | 65 | Építők úti csapadékcsatorna felújítása | 2 | 2 | 4 | J.4 | Kertváros | engedélyezési és kiviteli terv (megvan) | A csatorna állaga leromlott, csövek töröttek, beszakadás veszély
49 | Malom utcai árok rendezése és árvízvédelmi beavatkozások (záportározó) | 66 | Malom utcai árok rendezése és árvízvédelmi beavatkozások (záportározó) | 2 | 2 | 4 | J.5.-J.6. | Ola | terv van, engedélyezés folyamatban | A tehermentesítő út II. ütemének, illetve az Éger bevásárló központ megvalósítását követően szükséges a beavatkozás
50 | Nagycsarit u. csapadékvíz-elvezetése | 67 | Nagycsarit u. csapadékvíz-elvezetése | 2 | 2 | 4 | J.9.2-J.9.3 | Bazita | terv van, vízjogi létesítési engedély folyamatban | A településrészi önkormányzat igénye a vízelvezető rendszer felújítása, átépítése
51 | Rózsás úti övárok rendezése | 68 | Rózsás úti övárok rendezése | 2 | 2 | 4 | J.1.1.1 |  |  | Képviselői igény
Zalaegerszeg, 2011. január 27.
Készítette:
Nyikos Zoltán
Műszaki osztály