## Munka1
Energia és költség megtakarítás
Felszerelendő lámpák | Korszerűsítés előtt beépített | Korszerűsítés után beépített | MEGTAKARÍTÁS |  | Várható éves megtakarítás | Üzemóra
db | KW | KW | KW | % | KWh | h/év
I.ütem 508 | 42.052 | 26.747 | 15.31 | 36.4 | 61071.59 | 3989
II.ütem 657 | 57.566 | 35.882 | 21.68 | 37.67 | 86481.52 | 3989
II.ütem 813 | 74.728 | 45.902 | 28.83 | 38.57 | 115002.87 | 3989
IV.ütem 704 | 64.444 | 35.57 | 28.87 | 44.8 | 115162.43 | 3989
össz: 2 682 db | 238.79 | 144.101 | 94.69 | 39.65 | 377718.41
| Jelenleg beépített teljesítmény: |  | 791,89 KW
| Korszerűsítés után beépített teljesítmény: |  | 697,2 KW
| Megtakarítás KW: |  | 94,69 KW
| Megtakarítás %: |  | 12%
| Várható bekerülési kltség Ft: |  | 146,6 MFt | (tervezői kltség becslés 2006.)
| Megtakarítás: | 94,69 KW X 66 420 Ft/KW/év = 6 289 3210 + ÁFA = 7,55 MFt
94,69 KW X 3 989 h = 377 718 KWh
377 718 KWh X 30,0 Ft/KWh = 11,33 MFt
ÖSSZES megtakarítás: 18, 9 MFt